Информация о проделанной работе по подготовке объектов ООО «Водоканал Нижний Одес» к прохождению осенне-зимнего периода

2016-2017 гг. на 13 июня 2016 г.

1.	На участке Водоочистная станция выполнены следующие работы:

- замена запорной арматуры Dy - 250 мм на осветлителях - 2 шт.;

- монтаж з/а на содовых чанах № 1,2 - 2 шт.;

- замена линии внутреннего водоснабжения на участке ду 50 мм - 30 м;

2.	На участке Комплекс очистных сооружений выполнены следующие работы:

- замена задвижки ду 100 мм на песколовке - 2 шт.;

- очистка профиля для сброса сточных вод;

- ремонт крыши КНС, ГКНС выполнен на 20 %;

- замена приемной запорной арматуры на КНС №1-1 шт.;

- чистка приемного резервуара КНС № 1, ГКНС - 2 шт.;

- замена обратного клапана на насосе № 2 ГКНС - 1 шт.;

3.	Выполнен следующий ремонт водопроводных сетей:

-	заменен ПГ (ПГ 26) - 1шт.;

4.	Выполнен следующий ремонт канализационных сетей:

- замена участка напорной канализационной линии на участке КОС ду 225 мм -Юм;

- замена участка канализационной линии ду 225 мм, ул. Пионерская д. 9 - 25 м.

гЛВОДОКАНАЛ НИЖНИЙ ОДЕС\Жданова\ОТЧЕТЫ по подготовке к зиме\еженедельный отчет\на 13.06.doc