## АДМИНИСТРАЦИЯ                                                          «НИЖНИЙ ОДЕС»  КАР  ОВМÖДЧÖМИНСА

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  «НИЖНИЙ ОДЕС»                                                     АДМИНИСТРАЦИЯ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ШУÖМ

от «01 »  сентября  2015                                                                                                  N  170

О содержании пожарных гидрантов и водоемов

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года            № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», распоряжением Правительства Республики Коми от 25 мая 2012 года № 210-р «Об утверждении методических рекомендаций по техническому содержанию, эксплуатации, проверке и испытанию источников противопожарного водоснабжения для целей наружного пожаротушения в Республике Коми», в целях повышения уровня противопожарной защиты, обеспечения бесперебойной работы, технического обслуживания и ремонта источников противопожарного водоснабжения, расположенных на территории муниципального образования городского поселения «Нижний Одес», а также обеспечения беспрепятственного проезда и установки пожарной и специальной техники экстренных и оперативных служб в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций, Администрация городского поселения «Нижний Одес»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1) перечень закрепления за организациями, предприятиями и учреждениями пожарных гидрантов и водоемов на территории муниципального образования городского поселения «Нижний Одес», согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2) инструкцию по техническому содержанию, эксплуатации, проверке и испытанию источников наружного противопожарного водоснабжения на территории муниципального образования городского поселения «Нижний Одес» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и учреждений, перечисленных в приложении 1 к настоящему постановлению, а также руководителям иных организаций, предприятий и учреждений независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности, имеющих источники наружного противопожарного водоснабжения:

1) в срок до 10 сентября 2015 года согласовать с руководством подразделений ГПС и других видов пожарной охраны, входящих в состав Сосногорского гарнизона пожарной охраны, и предоставить в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС муниципального образования муниципального района «Сосногорск» сведения об имеющихся на подведомственных территориях источниках наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, пожарные водоемы, пирсы, врезки в водопроводные сети, используемые для подключения водоподающей пожарной техники) и их техническом состоянии;

2) издать приказы (распоряжения) о назначении ответственных должностных лиц за содержание и техническую исправность источников наружного противопожарного водоснабжения;

3) ежегодно проводить инвентаризацию источников и сверку принадлежности земельных участков, на которых расположены источники наружного противопожарного водоснабжения, с проверкой их на наличие, технического состояния. Своевременно принимать меры по устранению выявленных недостатков с предоставлением соответствующей информации в подразделения 195-ПЧ. 19 отряд ППС РК ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» пгт. Нижний Одес, ул. Транспортная 1, отдел надзорной деятельности по городу Сосногорску УНД ГУ МЧС России по РК и МКУ "Управление по делам ГО и ЧС  МО МР  "Сосногорск";

4) осуществлять эксплуатацию, проверку и испытание источников противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения в соответствии с «Методическими рекомендациями по техническому содержанию, эксплуатации, проверке и испытанию источников противопожарного водоснабжения для целей наружного пожаротушения в Республике Коми», утвержденными постановлением Правительства Республики Коми от 25.05.2012, и приложением 4 к настоящему постановлению;

5) своевременно очищать от снега, льда и мусора люки колодцев с пожарными гидрантами, подъездные пути к ним;

6) обеспечивать беспрепятственный допуск и использование источников противопожарного водоснабжения подразделениям 195-ПЧ. 19 отряд ППС РК ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» пгт. Нижний Одес, ул. Транспортная 1, 96-ПЧ. ФКУ «9 отряд ФПС ГПС по РК (договорная)» пгт. Нижний Одес, ул. Транспортная 1, на территории городского поселения «Нижний Одес».

3. Рекомендовать руководителям организаций водопроводно-канализационного хозяйства:

1) обеспечить исправное состояние, техническое обслуживание и своевременный ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения, в соответствии с распоряжением Правительства Республики Коми от 25 мая 2012 года № 210-р «Об утверждении методических рекомендаций по техническому содержанию, эксплуатации, проверке и испытанию источников противопожарного водоснабжения для целей наружного пожаротушения в Республике Коми»;

2) в документах установленной формы вести четкий учет пожарных гидрантов;

3) разрабатывать соглашение (план взаимодействия) с подразделением     195-ПЧ. 19 отряд ППС РК ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» для своевременного и четкого решения вопросов использования систем водоснабжения для тушения пожаров и обеспечения максимальной водоотдачи сетей в районах возможного возникновения крупных пожаров;

4) вносить своевременно (не более 10 суток) в документы источников противопожарного водоснабжения изменения, внесенные в ходе ремонтных работ;

5) по требованию диспетчера службы пожарной связи «01» и 5-41-50 (ЕДДС МО МР «Сосногорск») направлять к месту пожара (учения) аварийные бригады для обеспечения бесперебойной подачи воды, устранения возможных неисправностей технических источников противопожарного водоснабжения;

6) проверять совместно с подразделениями пожарной охраны не менее 2 раз в год (весной и осенью) и по мере необходимости техническое состояние источников противопожарного водоснабжения, в том числе с пуском воды;

7) при необходимости производства работ, связанных с отключением водопроводных линий, на которых установлены пожарные гидранты, заблаговременно сообщать по телефону «01» информацию о вынужденном отключении с указанием адреса работ, границ выключения, времени начала и окончания работ;

8) производить ремонт пожарных гидрантов в течение суток с момента обнаружения неисправности, в иных случаях - в сроки, согласованные с подразделением  195-ПЧ. 19 отряд ППС РК ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ»;

9) об аварийных отключениях на водопроводной сети немедленно поставить в известность подразделение 195-ПЧ. 19 отряд ППС РК ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» и сообщить по телефону «01».

6. Признать утратившим силу постановление администрации городского поселения «Сосногорск» от 13.05.2014 № 171 «Об утверждении Перечней пожарных гидрантов к которым необходимо обеспечить свободный подъезд, организовать очистку от снега и наледи».

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  руководителя  администрации городского поселения «Нижний Одес» Ф.Н. Лаврентьева.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и подлежит официальному опубликованию.

Руководитель администрации                                                              Г.А. Сергеева

городского поселения  «Нижний Одес»

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского поселения «Нижний Одес»

от «01» сентября   2015 года № 170

С П И С О К

закрепления пожарных гидрантов и водоемов за организациями

и учреждениями МО городского поселения Нижний Одес.

| № п/п | Наименование объекта, улиц местонахождения пожарных гидрантов | Номер пожарного гидранта | Тип водоема | За какой организацией закрепляется ПГ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Средняя школа №1 | 1 | Т - 150 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 2. | Магазин «Виктория» | 2 | К - 150 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 3. | Магазин «Виктория» | 3 | К - 150 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 4. | Котельная № 6 | 4 | К - 150 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 5. | Котельная № 6 | 5 | К - 150 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 6. | Нефтяников д. 5а | 6 | К - 150 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 7. | Д/С № 2 | 7 | К - 150 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 8. | ул. Ленина д. 13 – 11 | 8 | К - 150 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 9. | ул. Ленина д. 15 | 9 | К - 100 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 10. | ул. Ленина д. 9а | 10 | К - 100 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 11. | ул. Ленина д. 7 – 5 | 11 | К - 150 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 12. | ул. Ленина д. 18 | 12 | К - 150 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 13. | ул. Южная д. 1 | 13 | Т - 100 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 14. | Дом детского творчества | 14 | К - 150 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 16. | Больница стационар | 16 | К - 150 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 17. | ул. Северная д. 2 | 17 | К - 150 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 18. | ПЧ – 96 | 18 | К - 150 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 19. | ул. Школьная д. 6 | 19 | К - 150 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 20. | Средняя школа № 2 | 20 | Т - 100 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 21. | ул. Школьная д. 4 | 21 | К - 150 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 22. | ул. Комсомольская д. 6 | 22 | К - 100 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 23. | ул. Молодежная д. 15 | 23 | К - 100 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 24. | ул. Юбилейная д. 1 | 24 | Т - 100 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 25. | ул. Молодежная д. 11 | 25 | К - 100 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 26. | ул. Молодежная д. 14 | 26 | К - 150 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 27. | ул. Молодежная д. 8 | 27 | К - 150 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 28. | ул. Молодежная д. 4 | 28 | К - 100 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 29. | Поликлиника | 29 | К - 100 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 30. | ул. Молодежная д. 1 | 30 | К - 100 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 31. | Ул.Молодежная д.7 | 32 | К - 150 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 34. | ул. Ленина д. 20 | 35 | Т - 100 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 35. | СТО, ул. Транспортная | 36 | К - 150 | СТО |
| 36. | ЦКРТиС | 37 | К - 100 | ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» |
| 37. | Территория ООО «Теплосервис» | 38 | Т - 150 | ООО «Теплосервис» |
| 38. | Территория АТП | 40 | Т - 100 | ИП Зеленский И.А. |
| 40. | Спорткомплекс, ул. Промысловая | 42 | К - 100 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 41. | БК УБР | 43 | К - 150 | ООО БК «Евразия» |
| 42. | БК УБР | 44 | К - 150 | ООО БК «Евразия» |
| 43. | ЦДНГ -1 | 45 | К - 150 | ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» |
| 44. | ООО «Меридиан» | 46 | К - 150 | ООО «Меридиан» |
| 45. | Ул. Лесная | 47 | К - 200 | ИП Лекомцев |
| 46. | РСУ УТТУ (тракторный участок) ул. Транспортная | 48 | К - 200 | ООО «Феникс» |
| 47. | РММ ООО «Грейдис» | 49 | К - 150 | ООО «Грейдис» |
| 48. | РММ ООО «Грейдис» | 50 | К - 150 | ООО «Грейдис» |
| 49. | РММ ООО «Грейдис» | 51 | К - 150 | ООО «Грейдис» |
| 50. | РММ ООО «Грейдис» | 52 | К - 150 | ООО «Грейдис» |
| 51. | ТХУ ППН | 53 | К - 150 | ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» |
| 52. | ТХУ ППН | 54 | К - 150 | ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» |
| 53. | ТХУ ППН | 55 | К - 150 | ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» |
| 54. | ТХУ ППН | 56 | К - 150 | ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» |
| 55. | ТХУ ППН | 57 | К - 150 | ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» |
| 56. | УПВ ППН | 58 | К - 150 | ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» |
| 57. | УПВ ППН | 59 | К - 150 | ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» |
| 58. | УПВ ППН | 60 | К - 150 | ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» |
| 59. | УПВ ППН | 61 | К - 150 | ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» |
| 60. | УПВ ППН | 62 | К - 150 | ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» |
| 61. | УПВ ППН | 63 | К - 150 | ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» |
| 62. | УПВ ППН | 64 | К - 150 | ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» |
| 63. | БК УБР, ул. Труда | 65 | К - 150 | ООО БК «Евразия» |
| 64. | Котельная №2. Цех ТВС | 66 | К - 150 | ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» |
| 65. | НПС ППН | 67 | К - 200 | ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» |
| 66. | НПС ППН | 68 | К - 200 | ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» |
| 67. | НПС ППН | 69 | К - 200 | ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» |
| 68. | НПС ППН | 70 | К - 200 | ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» |
| 69. | НПС ППН | 71 | К - 200 | ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» |
| 70. | НПС ППН | 72 | К - 200 | ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» |
| 71. | НПС ППН | 73 | К - 200 | ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» |
| 72. | НПС ППН | 74 | К - 200 | ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» |
| 73. | НПС ППН | 75 | К - 200 | ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» |
| 74. | НПС ППН | 76 | К - 200 | ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» |
| 75. | НПС ППН | 77 | К - 200 | ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» |
| 76. | НПС ППН | 78 | К - 200 | ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» |
| 77. | НПС ППН | 79 | Т - 200 | ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» |
| 78. | Пилорама ИП Щур | 80 | К - 100 | ИП Щур |
| 79. | Фильтровальная станция | 81 | К - 200 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 82. | РММ ООО «Динью» | 89 | К - 150 | ООО «Динью» |
| 83. | РММ | 90 | К - 150 | ИП Щур, ИП Гордеев |
| 84. | ул. Нефтяников д.1 | 91 | К - 150 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 85. | РММ ООО «Динью» | 94 | К - 150 | ООО «Динью» |
| 90. | ЦКРТиС | 99 | К - 150 | ТПП «ЛУКОЙЛ-Ухтанефтегаз» |
| 92. | БК УБР ул. Труда | 101 | К - 100 | ООО БК «Евразия» |
| 93. | ул.Транспортная д.3 | 102 | К - 150 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 94. | ЦСО и РНО | 103 | К - 100 | ООО «Усинск-НПО-Сервис» |
| 95. | ЦСО и РНО | 104 | К - 100 | ООО «Усинск-НПО-Сервис» |
| 96. | ЦСО и РНО | 105 | К - 100 | ООО «Усинск-НПО-Сервис» |
| 97. | ЦСО и РНО | 106 | К - 100 | ООО «Усинск-НПО-Сервис» |
| 98. | ул. Транспортная 15 | 112 | К - 100 | ЗАО «Нижнеодесское УТТ» |
| 99. | ул. Транспортная 15 | 113 | К - 100 | ЗАО «Нижнеодесское УТТ» |
| 100. | ООО «Динью» | 114 | К - 150 | ООО «Динью» |
| 101. | УТТ | 115 | К - 100 | ЗАО «Нижнеодесское УТТ» |
| 102. | ул. Комсомольская д. 5а | 116 | К - 200 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 103. | ул. Южная д. 13 | 117 | Т - 100 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 104. | ДОУ № 5 | 118 | Т - 150 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 105. | ул. Пионерская д. 2 | 120 | К - 100 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 106. | ул. Пионерская д. 1 | 121 | Т - 100 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 107. | Детский дом | 122 | К - 150 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 108. | ул. Пионерская д. 8 | 123 | К - 150 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 109. | ДИПИ | 124 | К - 150 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 110. | Дом быта | 125 | К - 100 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 111. | ТУГР | 126 | т - 100 | ОАО «Коми Нефть-геофизика» |
| 112. | ЦАП ЗАО «Ухтаинформ» | 127 | К - 150 | ЦАП ЗАО «Ухтаинформ» |
| 113. | АЗС УТТ | 128 | К - 100 | ЗАО «Нижнеодесское УТТ» |
| 114. | ЦКС | 129 | К - 100 | ОАО «Коминефть» |
| 115. | ул. Пионерская д. 5 | 130 | К - 150 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 116. | ул. Пионерская д. 9 | 131 | К - 150 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 117. | ул. Пионерская д. 4 | 132 | т - 100 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 118. | Нефтяников д.7 | 133 | Т - 100 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |
| 120. | УТТ | 135 | К - 100 | ЗАО «Нижнеодесское УТТ» |
| 121. | ООО «Нефтедорстрой» ул. Транспортная | 136 | К - 100 | ООО «Нефтедорстрой» |
| 122. | ул. Молодежная, д. 8 | 137 | К - 100 | ООО «Водоканал Нижний Одес» |

Пожарные водоемы пгт. Нижний Одес

| № п/п | Место расположения | Объем (куб. м.) | За какой организацией |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | УТТУ | 100 | ЗАО «Нижнеодеское УТТ» |
| 2. | ЦЭЭиЭ | 50 | РСУ ЗАО «Нижнеодеское УТТ» |
| 4. | ТУГР | 50 | ОАО «Коминефтьгеофизика» |
| 5. | ТУГР | 50 | ОАО «Коминефтьгеофизика» |
| 7. | АТП | 200 | ИП Зеленский И.А. |
| 8. | УБР (опрессовочный участок) | 75 | ООО БК «Евразия» |
| 9. | УБР ЦКС | 75 | ООО БК «Евразия» |
| 11. | Пилорама ИП Щур | 50 | ИП Щур |
| 14. | Свиноферма КХ «Зорька» | 50 | КХ «Зорька» |
| 15. | Территория ООО «Нефтедорстрой» | 25 | ООО «Нефтедорстрой» |

Пожарный водоем пст. Конашъель

| № п/п | Место расположения | Объем (куб. м.) | За какой организацией |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Школа | 50 | Администрация городского поселения «Нижний Одес» |

# УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации

городского поселения «Нижний  Одес»

от  01 сентября 2015 г. №  170

(приложение 2)

ИНСТРУКЦИЯ

по техническому содержанию, эксплуатации, проверке

и испытанию источников наружного противопожарного водоснабжения на территории городского поселения «Нижний Одес»

## 1. Общие положения

1.1. Правила содержания и эксплуатации источников наружного противопожарного водоснабжения в границах муниципальных образований (далее - правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Водным кодексом Российской Федерации, Правилами холодного водоснабжения и водоотведения (утверждены Постановлением Правительства РФ от 29.07.13 № 644), Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации (утверждены Приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168), Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) (утверждены Приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313), ГОСТ 8220-85 «Гидранты пожарные подземные. Технические условия» (утвержден Постановлением Госстандарта СССР от 02.09.1985 № 2831), ГОСТ 12.1.033-81 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения» (утвержден Постановлением Госстандарта СССР от 27.08.1981 № 4084), ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден Постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 № 387-ст), «Методическими рекомендациями по техническому содержанию, эксплуатации, проверке испытанию источников противопожарного водоснабжения для целей наружного пожаротушения в Республике Коми», утвержденными распоряжением Правительства Республики Коми от 25.05.2012       № 210-р.

1.2. Основные термины и понятия:

абонент - физическое лицо, юридическое лицо, а также предприниматели без образования юридического лица, имеющие в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении или на ином основании объекты, системы водоснабжения и (или) канализации, которые непосредственно присоединены к централизованным системам водоснабжения и (или) канализации;

ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МО МР «Сосногорск» - Единая дежурно-диспетчерская служба по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций муниципального образования муниципального района «Сосногорск»

Источники противопожарного водоснабжения (далее - источники ППВ) - водопроводные сети с установленным на них пожарным оборудованием (пожарные гидранты, гидрант-колонки, пожарные краны), пожарные водоемы (резервуары), иные искусственные (водонапорные башни, пруды, технологические емкости) и природные (реки, озера, ручьи) водные объекты, вода из которых используется (может использоваться) для целей пожаротушения;

пожарный гидрант - устройство на водопроводной сети, предназначенное для отбора воды при тушении пожаров;

противопожарное водоснабжение - комплекс инженерно-технических сооружений, предназначенных для забора и транспортировки воды, хранения ее запасов и использования для целей пожаротушения;

безводный участок - участок местности с водоотдачей сети менее 10 л/с, либо расстояние до водоисточника более 500 м.

1.3. Содержание и эксплуатация источников ППВ - комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер, предусматривающих:

- эксплуатацию источников ППВ в соответствии с нормативными документами;

- финансирование мероприятий по содержанию и ремонтно-профилактическим работам;

- возможность беспрепятственного доступа к источникам ППВ, в том числе при проверке их силами Государственной противопожарной службы (далее - ГПС) или другими подразделениями (в том числе объектовой, добровольной, частной) 195-ПЧ. 19 отряд ППС РК ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», организациями, осуществляющими тушение пожаров;

- проверку работоспособности и поддержание в исправном состоянии, позволяющем использовать источники ППВ для целей пожаротушения в любое время года;

- установку соответствующих указателей источников ППВ согласно требованиям нормативных документов по пожарной безопасности;

- наружное освещение указателей в темное время суток для быстрого нахождения источников ППВ;

- очистку мест размещения источников ППВ от мусора, снега и наледи;

-проведение мероприятий по подготовке источников ППВ к эксплуатации в условиях отрицательных температур;

- немедленное уведомление организации водопроводно-канализационного хозяйства, ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС МО МР «Сосногорск», 195-ПЧ. 19 отряд ППС РК ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ», МГПО, осуществляющих тушение пожаров, о невозможности использования источников ППВ из-за отсутствия или недостаточного давления воды в водопроводной сети и других случаях невозможности забора воды из источников ППВ;

- своевременное уведомление организации водопроводно-канализационного хозяйства в случае передачи устройств и сооружений для присоединения к системам коммунального водоснабжения другому собственнику, а также при изменении абонентом реквизитов, правового статуса, организационно-правовой формы.

1.4. Вопросы взаимодействия между организацией водопроводно-канализационного хозяйства, абонентами, подразделениями ГПС МГПО, осуществляющими тушение пожаров, в сфере содержания и эксплуатации источников ППВ регламентируются соглашениями (инструкциями) о взаимодействии и (или) договорами.

1.5. Для своевременного решения вопросов по использованию источников ППВ для целей пожаротушения подразделениями ГПС МГПО, осуществляющими тушение пожаров, и обеспечения максимальной водоотдачи сетей, организация водопроводно-канализационного хозяйства, абонент или иная организация разрабатывает план (инструкцию) взаимодействия, учитывающий(ую) конкретные местные условия.

1.6. Подразделения ГПС МГПО, осуществляющие тушение пожаров, имеют право на беспрепятственный проезд на территорию предприятий и организаций (за исключением режимных) для заправки водой в целях тушения пожаров, для контроля состояния источников ППВ - в соответствии с заключенными соглашениями (инструкциями) о взаимодействии и (или) договорами.

1.7. Размещение источников ППВ в населенных пунктах и организациях, их количество, емкость, водоотдачу и другие технические характеристики следует предусматривать в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03) (утверждены Приказом МЧС России от 18.06.2003 № 313), СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 27.07.84 № 123), СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (утверждены Постановлением Госстроя СССР от 04.10.85 № 189), сводом правил 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (утверждены Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 178).

1.8. Указатели источников ППВ выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утвержден постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 № 387-ст).

## 2. Содержание источников противопожарного водоснабжения.

2.1. Пожарные гидранты, пожарные водоемы (резервуары), водные объекты, предназначенные для обеспечения пожарной безопасности, разрешается использовать только для целей пожаротушения.

2.2. Организация водопроводно-канализационного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, осуществляет комплекс организационно-правовых, финансовых и инженерно-технических мер по содержанию источников ППВ и их эксплуатации.

## 3. Испытание и проверка источников ППВ.

3.1. Под испытанием источников ППВ подразумевается проверка их работоспособности путем технического осмотра и пуска воды с последующим сравнением фактического расхода с требуемым по нормам на цели пожаротушения. Испытание и проверка источников ППВ проводится во время приемки их в эксплуатацию и не менее двух раз в год (как правило, весной и осенью), с составлением акта результата испытания, согласно приложению. Испытания должны проводиться в часы максимального водопотребления на хозяйственно-питьевые и производственные нужды.

3.2. Испытание и проверка источников ППВ проводится абонентами, организациями, предприятиями и учреждениями, имеющими в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, организацией водопроводно-канализационного хозяйства с привлечением представителей ГПС МГПО.

## 4. Ремонт и реконструкция источников ППВ.

4.1. Технические характеристики источников ППВ после ремонта и реконструкции должны соответствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

4.2. На зимний период в исключительных случаях допускается снимать отдельные пожарные гидранты, расположенные в местах с высоким уровнем грунтовых вод. При этом производится обследование гидрантов работниками организации водопроводно-канализационного хозяйства, абонента совместно с представителями подразделений ГПС МГПО и определяются меры по обеспечению территории муниципального образования, объектов водоснабжением для целей пожаротушения.

4.3. Временное снятие пожарных гидрантов с водопроводной сети населенных пунктов и объектов допускается в исключительном случае при неисправности, устранение которой не может быть осуществлено без демонтажа пожарного гидранта или его элементов, на срок не более суток.

Производство данного вида работ допускается по предварительному уведомлению подразделений ГПС МГПО, осуществляющих тушение пожаров.

4.4. Ремонт сетей водопровода, где отключено более пяти пожарных гидрантов, должен быть произведен, как правило, в течение суток с момента обнаружения неисправности. При более длительных сроках ремонта организация водопроводно-канализационного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, принимают меры по обеспечению территории муниципального образования водоснабжением для целей пожаротушения, о чем должны быть проинформированы ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС  МО МР «Сосногорск», подразделения ГПС МГПО, осуществляющие тушение пожаров.

4.5. Организация водопроводно-канализационного хозяйства, абонент, иная организация, имеющая в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должна уведомлять подразделения ГПС МГПО, осуществляющего тушение пожаров:

- о случаях ремонта или замены источников ППВ;

- об окончании ремонта или замены источников ППВ.

4.6. По окончании работ по ремонту источников ППВ подразделения ГПС МГПО могут проводить контрольную проверку их состояния.

4.7. Работы, связанные с монтажом, ремонтом и обслуживанием источников ППВ, должны выполняться в порядке, установленном федеральным законодательством.

## 5. Учет и проверка источников ППВ.

5.1. Организация водопроводно-канализационного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, должны в установленном порядке вести их учет.

5.2. В целях учета всех источников ППВ, которые могут быть использованы для целей пожаротушения, администрации муниципальных образований организуют, а организация водопроводно-канализационного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, совместно с подразделениями ГПС МГПО, осуществляющими тушение пожаров, не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию источников ППВ.

5.3. В целях постоянного контроля за наличием и состоянием источников ППВ организация водопроводно-канализационного хозяйства, абоненты, иные организации, которые их содержат и эксплуатируют, должны осуществлять их проверки и испытание, в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» (утверждены Приказом Госстроя России от 30.12.1999 № 168).

Проверяют наличие, состояние и проводят испытание источников ППВ не менее двух раз в год организации водопроводно-канализационного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие их в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении с привлечением подразделений ГПС.

Проверки производятся в весенний и осенний периоды при устойчивых плюсовых температурах воздуха в дневное время.

5.4. Организация водопроводно-канализационного хозяйства, абоненты, иные организации, имеющие в собственности, хозяйственном ведении или оперативном управлении источники ППВ, заводят на них учетные карточки, в которых указывают их номер, адрес, дату установки, технические характеристики и все виды произведенных работ по их обслуживанию.

5.5. При проверке пожарных гидрантов устанавливается:

- чистота крышки колодца, а также наличие крышки гидранта и ее утепление при эксплуатации в условиях пониженных температур;

- наличие на видном месте указателя гидранта и его освещенность в темное время суток;

- возможность беспрепятственного подъезда к гидранту;

- герметичность и смазка резьбового соединения и стояка;

- герметичность колодца от проникновения грунтовых вод;

- работа сливного устройства.

При проверке пожарных гидрантов должна проверяться их работоспособность путем пуска воды.

5.6. Проверка пожарных гидрантов должна проводиться при выполнении условий:

5.6.1. Опробование гидрантов с пуском воды разрешается только при положительной температуре наружного воздуха.

5.6.2. При отрицательных температурах от 0 до минус 15 градусов производится только внешний осмотр гидранта без пуска воды.

5.6.3. Не допускается открытие крышек колодца для внешнего осмотра гидрантов при температурах ниже минус 15 градусов во избежание потерь тепла из колодца.

5.7. При проверке пожарных водоемов (резервуаров) устанавливается:

- наличие на видном месте указателя водоема в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.4.026-2001 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытания» (утверждены Постановлением Госстандарта России от 19.09.2001 № 387-ст);

- возможность беспрепятственного подъезда к водоему;

- наполненность водоема водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- герметичность задвижек (при их наличии);

- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов) и приспособлений по незамерзанию (для резервуаров);

- утепленность горловины пожарного резервуара при эксплуатации в условиях отрицательных температур.

5.8. При проверке пожарных пирсов устанавливается:

- состояние несущих конструкций, покрытия, ограждения, упорного бруса и наличия приямка для забора воды;

- наличие на видном месте указателя пирса;

- возможность беспрепятственного подъезда к пирсу;

- наличие площадки перед пирсом для разворота пожарной техники.

5.9. При проверке водонапорных башен и других источников ППВ устанавливается наличие подъезда и возможность забора воды из них пожарными автоцистернами в любое время года.

## 6. Требования пожарной безопасности к водопроводным сетям и сооружениям на них и к резервуарам и водоемам с запасами воды на цели наружного пожаротушения.

6.1. Выполнение требований пожарной безопасности к водопроводным сетям и сооружениям на них и требований к резервуарам и водоемам с запасами воды на цели наружного пожаротушения обеспечивается в соответствии со сводом правил 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности», утвержденных приказом МЧС России от 25.03.2009 № 178.

Руководитель администрации                                                              Г.А. Сергеева

городского поселения  «Нижний Одес»

## Приложение

к инструкции

АКТ

приема в эксплуатацию пожарного гидранта

"___" ____________ 20__ г.                              г. ____________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ГПС МГПО _________________________

(должность, фамилия)

представитель ___________________________________________________ составили

(наименование организации, сдающей ПГ в экспл.,

должность, фамилия)

настоящий  акт  в  том,  что пожарный гидрант, установленный на водопроводе

диаметром мм ______ по адресу ___________ технически ______________________

(исправен, неисправен)

Расход воды на период испытания составил __________________________ л/с

Расход воды на пожаротушение по требованиям норм __________________ л/с

Пожарный гидрант к эксплуатации _______________________________________

(пригоден, непригоден)

Замечания: ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Подписи: ______________________________________________________________

Акт

проверки технического состояния пожарного гидранта,

водонапорной башни, противопожарного водоема

"___" ____________ 20__ г.                              г. ____________

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ГПС МГПО ________________________,

(должность, фамилия)

с одной стороны и представитель _________________________________________,

(наименование экспл. водопровод службы,

должность, фамилия)

с   другой   стороны  составили  настоящий  акт  в  том,  что  в  период  с

"___" _____ по "___" ____________ 20__ г. произведена проверка технического

состояния источников противопожарного водоснабжения.

Всего проверено _______________________________________________________

(количество ПГ, ВБ, ПВ)

Из них неисправны: ____________________________________________________

(указываются конкретные виды неисправностей)

__________________________________________________________________________

Подписи: ______________________________________________________________