Информация о проделанной работе по подготовке объектов

ООО «Водоканал Нижний Одес» к прохождению осенне-зимнего периода 2016-2017 гг. на 24 июня 2016 г.

- На участке Комплекс очистных сооружений выполнены следующие работы:

  - ремонт кровли ГКНС и КНС №1.;

  - оштукатуривание стен ГКНС.

- Выполнен следующий ремонт водопроводных сетей:

  - замена   линии водоснабжения по адресу ул. Молодежная д. 7 – ул. Комсомольская д. 2 ду 100 м – 70 м с установкой поворотного затвора ду 100 мм – 1 шт.;

- Выполнен следующий ремонт канализационных сетей:

  - капитальный ремонт канализационного колодца по ул. Ленина д. 13.