## АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                   «УЛЫС ОДЕС»  КАР  ОВМÖДЧÖМИНСА

ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  «НИЖНИЙ ОДЕС»                                                             АДМИНИСТРАЦИЯ

#### РАСПОРЯЖЕНИЕ

ТШÖКТÖМ

### от « 24 » февраля 2022 г.                                                                              № 45

Об утверждении комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения на территории

городского поселения «Нижний Одес».

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об  утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»

- Создать комиссию по проверке готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения на территории городского поселения «Нижний Одес»  (приложение №1).

2. Утвердить программу проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии городского поселения «Нижний Одес» (приложение № 2).

- Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Руководитель администрации

городского поселения «Нижний Одес»                                        Ю.С.Аксенов

Приложение № 1

к Распоряжению администрации городского

поселения «Нижний Одес»

## от  « 24 » февраля  2022 г.  № 45

Состав комиссии по проверке готовности к отопительному периоду

2022-2023 годов теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения на территории городского поселения «Нижний Одес».

Вавринчук С.В. – заместитель руководителя администрации городского поселения «Нижний Одес» - председатель комиссии;

Ковтун Л.Н. – руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, землепользования и управления муниципальным имуществом    администрации городского поселения «Нижний Одес» - заместитель председателя комиссии;

Зорина Ю.Е. – специалист по эксплуатационным, производственно-техническим и организационным вопросам администрации городского поселения «Нижний Одес»;

Представитель Ухтинского отдела Печорского Управления Ростехнадзора (по согласованию);

Представитель Государственной жилищной инспекции Республики Коми по г. Сосногорск  (по согласованию);

Представитель Администрации муниципального района «Сосногорск» (по согласованию);

Представитель теплоснабжающей организации (по согласованию).

Приложение № 2

к Распоряжению администрации городского

поселения «Нижний Одес»

## от  « 24 » февраля  2022 г.  № 45

ПРОГРАММА

проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

Программа составлена в соответствии с:

- Федеральным Законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Закон о теплоснабжении).

- Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ № 103 от 12.03.2013.

- Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом Министерства энергетики РФ № 115 от 24.03.2003.

1. Перечень Объектов, подлежащих проверке (со сроками проведения проверки):

  - Сетевые организации (сроки проведения проверок:  29.09.2022-01.11.2022):

1.1.1. ООО «Теплосервис» - Единая теплоснабжающая сетевая организация

- теплосетевое  оборудование.

1.2. Потребители:

1.2.1. Многоквартирные жилые дома (сроки проверки 17.08.2022г. – 15.09.2022г.);

1.2.2. Учреждения здравоохранения (сроки проверки 17.08.2022г. – 15.09.2022г.)

    - Образовательные учреждения (сроки проверки 17.08.2022г. – 15.09.2022г.)

Учреждения социальной защиты (сроки проверки 17.08.2022г. – 15.09.2022г.

2. Перечень вопросов и документов проверяемых в ходе проверки:

2.1. для теплоснабжающей  организации:

1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении.

2. График тепловых нагрузок по каждому источнику тепловой энергии.

3.  Тепловые схемы источников теплоснабжения.

4. Утвержденные топливный режим и нормативные запасы топлива (основного и резервного) источников тепловой энергии.

5. Договоры на поставку топлива.

6. Утвержденный штат персонала эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, справка об его укомплектованности по каждому источнику тепловой энергии.

7. Утвержденный перечень необходимых инструкций, схем и других оперативных документов.

8. Приказ о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок.

9. Протоколы проверки знаний лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок.

10. Паспортные данные о годе ввода в эксплуатацию основных технических устройств, применяемых на источниках тепловой энергии.

11. Отчеты по проведению пуско-наладочных  и режимно-наладочных  работ  на источниках тепловой энергии.

12. Акты допуска узлов учета тепловой энергии и теплоносителя на источниках тепловой энергии.

13. Отчеты по наладке водоподготовительной установки, водно-химического режима источника тепловой энергии.

14. Акты приёмки газопроводов в эксплуатацию.

15. Заключение экспертизы промышленной  безопасности газового оборудования находящегося в эксплуатации более 20 лет.

16. Акты  допуска в эксплуатацию новых и реконструированных  тепловых энергоустановок источников тепловой энергии.

17. Заключение экспертизы промышленной безопасности оборудования (технических устройств) отработавших расчетный срок службы.

18. Утвержденные графики ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности источников тепловой энергии.

19. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.

20. Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.

21.  Акты гидравлических испытаний оборудования источников тепловой энергии.

22. План подготовки к работе в отопительный период, в который должно быть включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения и подтверждение его выполнения.

23. График планового ремонта оборудования источников тепловой энергии и подтверждение его выполнения.

24. Документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими, теплосетевыми организациями.

25. Уведомление о выполнении в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

2.2. для теплосетевой организации:

1. Соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении.

2.  График тепловых нагрузок.

3.  Схемы тепловых сетей .

4. Утвержденный штат персонала эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб и справка об его укомплектованности.

5. Утвержденный  перечень  необходимых инструкций,  схем и других оперативных документов.

6. Приказ о назначении лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых энергоустановок.

7. Протоколы проверки знаний лиц, ответственных за эксплуатацию тепловых установок.

8.  Отчеты о наладке тепловых сетей.

9.  Акты допуска узлов учета тепловой энергии и теплоносителя.

10. Паспортные данные о годе ввода в эксплуатацию тепловых сетей.

11. Акты допуска в эксплуатацию новых и реконструированных тепловых сетей.

12. Заключение экспертизы промышленной безопасности оборудования (технических устройств) отработавших расчетный срок службы.

13. Акты шурфовок тепловых сетей.

14. Утвержденные графики ограничения теплоснабжения при дефиците пропускной способности тепловых сетей.

15. Расчеты допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов.

16. Порядок ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления.

17. Перечень аварийного запаса расходных материалов и запасных частей.

18. Акты гидравлических испытаний тепловых сетей.

19. Отчеты по тепловым испытаниям тепловых сетей.

20. Гидравлический режим тепловых сетей.

21. План подготовки к работе в отопительный период, в который должно быть включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования участвующего в обеспечении теплоснабжения и подтверждение его выполнения.

22. График планового ремонта тепловых сетей и  подтверждение его выполнения.

23. Документы, определяющие разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии и теплоснабжающими, теплосетевыми организациями.

24. Уведомление о выполнении в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

2.3.  для потребителя тепловой энергии:

1. справка об устранении выявленных  в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.

2. акты промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.

3. разработка эксплуатационных режимов, а так же мероприятий по их внедрению.

4. выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.

5. состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

6. состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери и т.п.) и центральных тепловых пунктов, а так же индивидуальных тепловых пунктов.

7. состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

8. наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

9. работоспособность защиты систем теплопотребления.

10. паспорта тепловых энергоустановок, принципиальные схемы, инструкции для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

11. отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.

12. плотность оборудования тепловых пунктов.

13. наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

14. справка теплоснабжающей организации об отсутствии задолженности  за поставленную тепловую энергию, теплоноситель.

15. наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально- техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

16. проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на прочность и плотность.

17. Справка о надежности теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении №3 к Правилам оценки готовности к отопительному периоду.

3. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду, согласно приложению № 1.

При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акут прилагается перечень замечаний.

- Паспорт готовности к отопительному периоду  составляется по образцу согласно приложению № 2.

Установить сроки выдачи паспортов готовности к отопительному периоду:

для потребителей тепловой энергии – не позднее 15 сентября;

для теплоснабжающих и теплосетевых организаций – не позднее 1 ноября.».

Приложение № 1

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

АКТ

| проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | “ |  | ” |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (место составления акта) |  | (дата составления акта) |

Комиссия, образованная  	,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду

| от | “ |  | ” |  | 20 |  | г., утвержденной |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

,

(Ф.И.О. руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду)

| с | “ |  | ” |  | 20 |  | г. по | “ |  | ” |  | 20 |  | г. в соответствии с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ “О теплоснабжении” провела проверку готовности к отопительному периоду

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

…

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:
	.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду:

.

| Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг.* |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Председатель комиссии: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Заместитель председателя комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| Члены комиссии: |  |  |  |
|  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

| “ |  | ” |  | 20 |  | г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

Приложение № 2

к Программе проведения проверки готовности к отопительному периоду 2022-2023 годов

ПАСПОРТ

| готовности к отопительному периоду |  | / |  | гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Выдан  	,

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

| 1. |  | ; |
| --- | --- | --- |
| 2. |  | ; |
| 3. |  | ; |

…

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

| Акт проверки готовности к отопительному периоду от |  | № |  | . |
| --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного органа, образовавшего комиссию по проведению проверки готовности к отопительному периоду)»

# Footnotes

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.