Памятка по противопожарной безопасности

I . Основными причинами возникновения пожаров в быту являются нарушения правил пожарной безопасности:

- неосторожное обращение с огнем;

- курение в постели в нетрезвом виде;

- использование неисправных самодельных электронагревательных приборов;

II . В целях недопущения пожаров в быту соблюдайте следующие правила:

- спички, зажигалки, сигареты храните в местах, не доступных детям, не допускайте шалости детей с огнем;

- не оставляйте малолетних детей без присмотра и не поручайте им наблюдение за включенными электро- и газовыми приборами;

- не оставляйте без присмотра работающие газовые и электробытовые приборы, не применяйте самодельные электроприборы;

- если вы почувствовали в квартире запах газа:

- перекройте все газовые краны;

- не включайте электроосвещение и электроприборы;

- не пользуйтесь открытым огнем (может произойти взрыв);

- проветрите помещение и вызовите аварийную службу горгаза по телефону «04»;

- не допускайте эксплуатации ветхой электропроводки, не крепите электропровода на гвоздях и не заклеивайте их обоями;

- не допускайте использование нестандартных электрических предохранителей «жучков»;

- не пользуйтесь поврежденными электрическими розетками, вилками, рубильниками и т.д.;

- не выбрасывайте в мусоропровод непотушенные спички, окурки;

- не загромождайте мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в специальные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы в домах повышенной этажности;

- не допускайте установки хозяйственных ящиков и мебели на лестничных площадках и в коридорах общего пользования;

III . Действия в случае возникновения пожара:

- при пожаре немедленно вызвать пожарную охрану по телефону «01» или «112» по мобильному телефону;

- сообщить точный адрес, где и что горит, этаж, подъезд, кто сообщил (вызов осуществляется бесплатно);

- не поддавайтесь панике и не теряйте самообладания, незначительные очаги пожара можно потушить огнетушителем, водой, кошмой или другой плотной тканью;

- не допустимо бить в окнах стекла и открывать двери – это приводит к дополнительному развитию пожара;

Помните! 
Соблюдение правил пожарной безопасности – долг каждого гражданина. 
Пожар легче предупредить, чем потушить!